招 标 文 件

工程名称：屋面防水改造及修补工程

招 标 人：黑龙江省经济管理干部学院

日    期： 2012 年 6 月1日

第一章  招标公告

黑龙江省经济管理干部学院拟对屋面防水改造及修补工程进行招标，该项目已具备招标条件，现邀请具有资质合格的施工单位前来参加。

一、项目概况与招标范围：

1.建设地点：哈尔滨市学府路五号。

2.计划工期：计划开工2012年6月11日，计划竣工2012年7月2日；

3招标规模：3530平方米（具体项目的施工方案及质量要求见本文第三章）。

二、投标人资质要求：

1.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的法人组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.根据《哈尔滨市房屋建筑和市政基础设施工程招投标弄虚作假恶意投诉行为调查处理办法》（哈建发【2009】209号）和《关于发布评标活动违法违规行为处理警示通告的通知》（哈建发【2010】178号）的规定，本项目招投标过程中如出现有弄虚作假、恶意投诉和无理缠诉行为的投标企业，将严格按规定处理。

三、投标报名要求：

1.有意向参加本项目投标的施工单位，如资质条件符合要求并确定参加本次招标会，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，报名时需提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件、⑤资质证书复印件、⑥安全生产许可证复印件、⑦非本省注册的投标人，应提供经黑龙江省建设行政主管部门出具的入省备案介绍信；

2.报名时间及地点：投标申请人可在2012年6月1日至2012年6月6日（节假日除外），在黑龙江省经济管理干部学院（哈尔滨市学府路五号）报名，逾期不予受理。

报名受理人：资产管理处  周颖   曲天柱           联系电话：0451-86697112

四、发布公告的媒介：

本次招标公告在黑龙江省经济管理干部学院网站上发布。

五、本次工程招标会开始时间：2012年6月7日14时（北京时间）。

1.签到。投标申请人签到时间：2012年6月7日13时45分至14时。

2.地点。黑龙江省经济管理干部学院主楼9楼900会议室

六、投标保证金金额为人民币壹万整。

请在2012年6月6日14时前到黑龙江省经济管理干部学院财务处交款，否则报价无效。

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

联系人：周颖   曲天柱                          电   话：0451-86697112

黑龙江省经济管理干部学院

2012年6月1日

第二章  投标人须知

一、投标人资质条件。

1.具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2.具备有效的安全生产许可证（在有效期内）。

二、投标文件的要求：

投标文件分为商务标和技术标两部分。

1.商务标包括：投标单位必须提供①企业法定代表人授权委托书（法人代表参加投标不需提供，法人代表受权书需由法定代表人签字并加盖公章否则无效）、②授权委托代理人身份证复印件、③企业营业执照复印件、④企业税务登记证复印件、⑤资质证书复印件、⑥安全生产许可证复印件，报名时必须携带以上证件原件以供核对。

2.技术标包括：施工方案、工期、质量标准、工程量报价单和服务承诺等条款。

3.同类工程的实绩证明。

4.投标文件一式六份：主本一份，副本五份。

5.投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。

三、以下标书为无效标书，不参与开标。

1.逾期送达的标书。

2.标书无法定代表人或委托代理人签名、盖章的。

3.标书所列证照不全或年检过期。

四、投标保证金

1、投标人必须按着招标文件中规定的金额和时间提交投标保证金，否则报价无效；

2、投标保证金必须采用现金交款的方式。

3、落标者的投标保证金，在投标结束后五个工作日内无息退还。

4、如果成交投标人由于自身原因弃标，采购方将不退还投标保证金。

五、踏勘现场：确认报名成功的投标人，可在开标前组织踏勘现场。

联系人：刘作新 于景波 李洪光     联系电话：87501235 87500747

六、报价

1.谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（投标人报送投标文件时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的二次报价（该报价将做为最终的成交价格）。

2.具备初始报价,方有资格做第二次报价。

3.在保证工程质量的前提下，最低报价将作为成交的唯一标准。

4.如入围投标人未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该投标人提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

七、付款方式：由乙方全额垫付。

第三章  工程项目及施工方案

一、工程项目

1.学院5号公寓楼屋面防水改造工程，总面积为1170㎡。工程项目为拆除原有屋面防水层，屋面保温防水重新施工。

2.学院图书馆楼等8处屋面修补工程，总面积2360㎡.工程项目为做一层SBS卷材防水，个别需要维修的保温等层面单独处理。

其中：图书馆屋面防水                              760㎡

阳光阅览厅屋面防水补修（三元乙丙防水卷材）  165㎡

实验楼屋面补修（三元乙丙防水卷材）          173㎡

食堂5处屋面防水                            150㎡

老收发室、开水房、浴池防水                  750㎡

6号公寓防水修补                             57㎡

主楼10层、12层天窗防水（三元乙丙防水卷材） 232㎡

主楼彩钢板接缝防水（三元乙丙防水卷材）       75㎡

二、施工方案

屋面分两个阶段施工，第一阶段施工完成隔热层、水泥基层后再进行第二

阶段施工。

1、全部铲除防水层、找平层及保温层。

2、5号公寓楼预制板以上层面全部拆除，对预制楼板上层用水泥砂浆找平。

3、顶层重新做隔气层找平层及4毫米国标SBS防水。

4、保温层采用苯板，保温层厚度为16厘米，容量为18，分两层每层厚度为8厘米错缝铺。

5、采用炉灰找坡。

6、隔气层、防水层均采用4毫米SBS卷材。

三、操作工艺

1、基层、垫层清理及恢复

（1）清理基层：施工前先将原有层面清理干净。

（2）拆除水泥垫层及隔气层。

（3）人工清理原有珍珠岩装袋外运。

（4）用水泥砂浆恢复隔热层及水泥层。

2、苯板保温

- 苯板保温厚度为16厘米。

- 采用容重为18的苯板，厚度为8厘米，铺设时上下两层之间应错缝，缝隙之间用干燥珍珠岩前锋。

3、炉渣找坡

（1）弹线找坡：坡度为5%及流水方向，找出屋面坡走向，确定保温层厚度范围。

（2）管根固定：穿结构的管根在保温层施工前应用细石混凝土堵塞密实。

4、防水卷材粘贴

- 清理面层：保证表层无尘土，杂物清理干净。

- 涂刷基层处理剂：高聚物改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释，搅拌均匀，用长把滚刷涂刷于基层表面上，常温经过4小时后，开始铺展卷材。

- 附加层施工：用热熔法使用改性沥青卷材防水施工，在女儿墙、落水口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层，附加范围符合设计和屋面工程技术规范的规定。

- 通气孔不低于每36平方米一个，并采用三通式通气孔。

四、质量要求

1、屋面坡度必须符合规范或设计要求，排水系统应畅通，屋面不得有渗水 和积水现象，检查可在雨后或持续淋水2小时候进行，有条件做蓄水的，屋面可做24小时蓄水检查。

2、防水层的泛水节点处理，落水口突出屋面设计与防水层接缝应封固严实，不得皱褶、鼓包等缺陷，检查可用直尺和目测方法检查。

3、片材的粘贴方法，搭接顺序和搭接宽度应符合规定要求，接缝部位应粘贴牢固，不得褶皱、鼓包等，可目测活直尺检查。

4、面层、隔热层要选用标准型材，符合国家规定。

5、保温层厚度不得小于16㎜，容重量不得小于18。

6、防水片材配备材料的质量应符合产品标砖和设计要求。

五、售后服务

自竣工之日起，免费维修五年。

第四章 资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加投标人的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、承诺及售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、屋面防水工程报价表

年   月  日

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 人 |  | 委托代理人 |  |
| 报价明细 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |