招标文件

项目名称：实训系统、数控铣床、仪器仪表类等

采购及服务

黑龙江省经济管理干部学院

第一部分 竞争性谈判邀请

黑龙江省经济管理干部学院拟对实训系统、数控铣床、仪器仪表类等采购及服务进行国内竞争性谈判，现邀请国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：实训系统、数控铣床、仪器仪表类等采购及服务

二、谈判内容：（规格型号及其它要求见本文第三部分）

三、交 货 期：合同签订后15天内

四、交货地点：哈尔滨市南岗区学府路7号

五、潜在供应商的报名要求：

1、参加本项目谈判的潜在供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、参加本项目谈判的潜在供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核合格。

六、报名方式及时间：

有意向参加本项目谈判的潜在供应商，如资格条件符合本项目“潜在供应商的资格要求”并确定参加本次谈判报价活动，须到黑龙江省经济管理干部学院报名，同时携带企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件并加盖供应商公章），法定代表人授权书，(法人代表参加谈判不需提供，法定代表人授权书应由法定代表人签字并加盖公章，否则无效)， 待工作人员确认后，报名成功。报名时间：自2012年 5月17日9时至2012年 5月24日14时，只有在黑龙江省经济管理干部学院报名并经确认的潜在供应商，方有资格参加本项目的谈判报价活动。

报名受理人：资产管理处    周颖           联系电话：0451-86697112

七、采购方式：竞争性谈判，具体操作说明请查看本项目具体谈判要求。

八、本项目的资格性文件和证明：详见厂商需知六

九、本次竞争性谈判开始时间：2012年 5月 25日 9时（北京时间）。

1、签到。报价供应商签到时间： 2012年 5月 25日 8时45分至9时。

2、竞争性谈判评标地点：黑龙江省经济管理干部学院主楼9楼900会议室

十、投标保证金金额及缴纳截止时间

投标保证金金额为人民币壹万元整。

请在2012年5月24日14时前到黑龙江省经济管理干部学院财务处交款，否则报价无效。

采 购 人： 黑龙江省经济管理干部学院

联 系 人：周颖                        电    话：0451-86697112

手    机： 13845181778

黑龙江省经济管理干部学院

2012年5月17日

第二部分  厂商须知

A  说  明

一、合格供应商范围：

1、必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、参加本项目竞谈的潜在供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核合格；

3、竞争性谈判文件中规定的其它与采购项目有关的资质条件。

二、委托

非法定代表人参与谈判，须提供《法定代表人授权书》（统一格式）；如法定代表人亲自参与谈判，须提供参加说明签章。

三、费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加竞谈的供应商自行承担所有与参加竞谈有关的全部费用。

B  报送文件

四、竞争性谈判报价计量单位

竞争性谈判报价中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

五、报价

1、所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

2、谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（报价供应商报送技术参数时的第一次报价）及谈判结束后入围供应商的最终报价（该报价将做为最终的成交价格）。

3、具备初始报价,方有资格做第二次报价。

4、最低报价不能作为成交的唯一保证。

5、如入围供应商未按规定要求和时间递交最终报价且无任何明确说明，该供应商提交的谈判第一次报价将作为其最终报价。

6、报价供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。报价供应商在报价中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

7、报价供应商所提交的技术参数条款必须满足以下要求，否则报价无效：

7.1经谈判小组认定报价供应商未按实际技术参数作应答，而是完全复制竞争性谈判文件技术要求相关内容作为其报价项目技术参数一部分的，报价无效。

7.2报送的技术参数中须明确品牌、型号、规格、配置等，否则报价无效。

8、计算机、打印机、显示器、空调不接受《节能产品政府采购清单》以外产品的报价。请报价供应商报送报价项目技术参数同时报送所报价的产品在最新《节能产品政府采购清单》中对应页的复印件，否则将被视为实质上不响应竞争性谈判文件要求，报价无效。

《节能产品政府采购清单》查阅中国政府采购网→节能环保，

网址：http://www.ccgp.gov.cn/

9、报价供应商出现下列情况之一的将被认定为报价无效：

9.1 报价供应商未提交投标保证金或未按竞争性谈判文件要求提交的；

9.2超出经营范围报价的；

9.3 未按竞争性谈判文件规定要求签署、盖章的；

9.4报价文件中提供虚假材料的；

9.5报送的技术参数与所提供的证明文件不一致的；

9.6所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻(需经谈判小组确定)不能被采购人接受的；

9.7法定代表人授权书无法定代表人签字或没有加盖投标人公章的；

9.8参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

9.9报价供应商对谈判小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

9.10报送文件未完全满足竞争性谈判文件中的条款和指标的；

9.11投标产品有重大偏离经谈判小组认定无法满足谈判文件需求的；

9.12谈判小组认为，报价供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。报价供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该报价供应商以低于成本报价竞标，报价无效。

9.13按有关法律、法规、规章规定属于报价无效的。

六、报送资格证明文件和商务文件

★1、（企业法人）营业执照（年检有效期内、范围内经营）

★2、法定代表人授权书（应由法定代表人签字并加盖公章）或提供本项目由法人本人参加的说明，否则报价无效

★3、法定代表人及投标代表身份证明(身份证复印件)

★4、供应商所提供产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）

★5、交货期、交货地点的承诺；

★6、售后服务承诺

★7、报价单位情况表

★8、投标保证金

★9、证明货物（服务）符合竞争性谈判文件要求的公开发行的宣传彩页

10、证明货物（服务）技术条款符合竞争性谈判文件要求的其他证明文件

(所有报送的资格证明文件和商务文件均须为加盖公章，未按报送资格证明文件和商务文件，报价无效。)

七、投标保证金和履约保证金

1、报价供应商必须按竞争性谈判文件中规定的金额和时间提交投标保证金，否则报价无效；

2、投标保证金必须采用现金交款的方式。

3、落标供应商的投标保证金，在投标结束后五个工作日内无息退还。

4、如果成交供应商由于自身原因弃标，采购方将不退还投标保证金。

| 第三部分 货物清单及技术参数 报价产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则报价无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 技术参数及要求 | 品牌 型号 | 数量 |  | 单位 | 单价 （元） | 总金额 （元） |  |
| 第一包 | 四轴 加工中心 | 配置要求：1.数控系统、2 三轴自动润滑系统、3 CNC四轴转台320mm、4 机械尾座、5气压配重、6 三轴螺杆预拉装置、7 清洁用气枪、8 清洁用水枪、9 轨道油回收装置、10 自动断电装置、11 标准RS232传输接口、12 三色警示灯、13 工具箱及地脚螺丝、14 主轴油冷机、15 全罩式钣金、16 排屑装置、17 底板及防锈袋、18 技术文件。 参数要求：1 .工作台尺寸： ≥1100mm×650mm、2 工作台行程： X≥1100mm 、Y≥650mm 、Z≥650mm、3 主轴鼻端至工作台面距离： 100～650、4 主轴最大转数：≥8000rpm、5 主轴电机功率：≥11KW、6 刀柄形式： BT40、7 换刀形式： 机械手、8 刀库容量： ≥24、9 定位精度： ≤0.005 mm、10 重复定位精度：≤0.004 mm、11 数控系统： FANUC 0i MD、 |  | 1 |  | 台 | 630000 | 630000 |  |
|  | 714数控铣床 | 配置要求： 1.数控系统、2 切削液系统、3 气动系统、4 机床照明工作灯、5 主轴、6 润滑系统、7 全封闭护罩、8 电子手轮、9 清洁气枪、10 螺旋排屑器及积屑车、11 标准RS-232接口、12 电器柜、13 电柜空调、14 直线导轨、15 导轨护罩、16 工具箱及调整螺栓、17 液晶显示器，18 技术文件。 参数要求： 1.工作台尺寸： ≥1000mm×400mm、2 工作台行程： X≥600mm 、Y≥450mm 、Z≥600mm、3 主轴鼻端至工作台面距离： 100～600、4 主轴最大转数：≥4000rpm、5 主轴电机功率：≥7.5KW、6 刀柄形式： BT40、7 定位精度： ≤0.025 mm、8 重复定位精度：≤0.015 mm、9 数控系统： FANUC 0i MD |  | 4 |  | 台 | 260000 | 1040000 |  |
| 第一包 | CK6150i数控车床 | 配置要求： 1.数控系统、2 切削液系统、3 机床照明工作灯、4 主轴、5 润滑系统、6 全封闭护罩、7 液压卡盘、8 安装垫铁及调整螺栓、9 液晶显示器、10可移动式操作箱、11技术文件。 参数要求： 1.最大车削直径：≥500 mm、2 最大加工长度：≥750 mm、3 主轴电机功率：≥7.5 KW、 4 变频电机，自动三档档内无级变速，主轴转速范围：45-20000 rpm、5 刀库：立式四工位、6 X轴行程：280 mm、7 Y轴行程：685 mm、8 卡盘：机械式、9 定位精度： X 0.03、Z 0.04、10重复定位精度： X 0.012、Z 0.016，11 数控系统：FANUC 0i mate TC、12 外形尺寸2580×1750×1620 13 脉冲编码器半闭环控制系统 |  | 2 |  | 台 | 133000 | 266000 |  |
|  | CK6150j数控车床 | 配置要求： 1.数控系统、2 切削液系统、3 机床照明工作灯、4 主轴、5 润滑系统、6 全封闭护罩、7 液压卡盘、8 安装垫铁及调整螺栓、9 液晶显示器、10可移动式操作箱、11技术文件。 参数要求： 1.最大车削直径：≥500 mm、2 最大加工长度：≥750 mm、3 主轴电机功率：≥7.5 KW、 4 双速电机，手动三档，档内四级自动变速，共12级变速，主轴转速范围：45-20000 rpm、5 刀库：立式四工位、6 X轴行程：280 mm、7 Y轴行程：685 mm、8 卡盘：机械式、9 定位精度： X 0.03、Z 0.04、10重复定位精度： X 0.012、Z 0.016，11 数控系统：FANUC 0i mate TC、12 外形尺寸2580×1750×1620 13 脉冲编码器半闭环控制系统 |  | 7 |  |  | 121000 | 847000 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 2783000 |  |
| 第二包 | 三维绘图软件 | Solidworks Premium2011网络版。 在局域网中实现软件功能，一台教室主机带48台学生机，实现终生免费升级；若用户不升级，也允许用户继续使用软件；在学校免费培训，直至教师会使用；另要求与布线工程配合。 |  |  | 1 | 套 | 117000 | 117000 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 117000 |  |
| 第三包 | 伯勒工业锅炉 设计计算软件 | B-BDCSVer6.0(网络版) 包含Ver5.0、Ver6.0a和Ver6.0b版本中增加的功能；赠送单机版；48个节点；要求终生免费升级；制作成局域网，实现一台教师机带48台学生机；在学校免费培训，直至教师会使用；要求与布线工程配合。 |  |  | 1 | 套 | 45000 | 45000 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |
| 第四包 | 水静压强仪 | LT-12，1200×600 用直接显示真空度的测管装置，强化负压直观效果，演示、验证有关水静力学的基本方程式。可做各项定量实验的测量 |  |  | 3 | 台 | 3960 | 11880 |  |
|  | 伯努利方程仪 | LT-5，1600×600 可形象清晰显示水位、压差、测压管水头和总水头线，可实现压能、位能、动能的相互转化关系 |  |  | 3 | 台 | 5280 | 15840 |  |
|  | 烟气流线仪 [烟风洞] | LT-15，1600×500 用烟气流线法观察空气在有机玻璃风洞中流过物体周围的流动图形 |  |  | 1 | 台 | 6820 | 6820 |  |
|  | 雷诺仪 | LT-1，1200×600 演示层流、紊流以及流态的转变过程 |  |  | 3 | 台 | 5280 | 15840 |  |
|  | 水击演示实验台 | LT-22，1200×600 观察水击现象，水击压力的大小，水及产生的原因 |  |  | 1 | 台 | 7480 | 7480 |  |
|  | 离心泵 综合性能测定台 | LT-9，1600×700 通过调节不同流量，测定在不同流量似的功率、水头，通过计算绘制H-Q;N-Q;η-Q，三根特性曲线，也可做文丘里标定实验 |  |  | 3 | 台 | 13200 | 39600 |  |
|  | 毕托管测流速 及流量测定仪 | 1600×600 用毕托管测点流速及流量流体在管内流动速度的方法，监测校验毕托管的流量系数 |  |  | 3 | 台 | 3740 | 11220 |  |
|  | 孔口管嘴仪 | LT-24，1600×600 测量空口出流的收缩系数、流速系数、流量系数及局部阻力系数，测量圆柱形管嘴出流的真空值及流量系数。并可观察测试管嘴的负压值。 |  |  | 3 | 台 | 4950 | 14850 |  |
| 第四包 | 气—液式翅片管换热器实验台 | RG-6，2600×600 进行翅片管式换热器内为热水，外侧为空气时的换热系数、阻力的测试 |  |  | 2 | 台 | 17160 | 34320 |  |
|  | 大容器内水沸腾 放热试验 | RG-211200×600 观察水在大容器内沸腾现象，改变试件的热负荷，同时测定加热功率及表面温度，即可绘制出大容器内水泡状沸腾区的沸腾曲线 |  |  | 2 | 台 | 30800 | 61600 |  |
|  | 小型燃气锅炉热工性能测试实验台 | RQYY-11600×700 对小型燃气锅炉的热平衡、热效率、热流量等热工性能测试，掌握燃气应用设备的测试技术 |  |  | 2 | 台 | 25300 | 50600 |  |
|  | 实训操作平台 | 1400×700 可移动式铁架木板双层操作平台；材质：不锈钢。每个操作台配风机、水泵和维修工具割一套。 |  |  | 6 | 台 | 6930 | 41580 |  |
|  | 液体 流线仪 | LT-14，1200×600 电化学产生的红黄相间的工作液体在显示盘处显示其流过机翼、圆柱、孔板、闸板、孔道、文丘里管、突扩突缩产生的各种流线显示多种几何边界，分析流速场的流速变化，演示流行线、迹线、脉线的性质，流速与压强的定性关系 |  |  | 3 | 台 | 6160 | 18480 |  |
|  | 多功能 流体力学 组合 实验平台 | LT-181600×600 用于沿程阻力系数测定实验，突扩、突缩局部阻力，阀门局部阻力系数测定实验，文丘里流量计校正实验 |  |  | 3 | 台 | 10780 | 32340 |  |
|  | 离心式风机性能曲线测定台 | LT-7，3000×1200 根据GB/T1236-2000标准中B型或D型标准装置技术要求制作 |  |  | 3 | 台 | 13200 | 39600 |  |
|  | 轴流式 风机性能 测定台 | LT-10 4500×600 根据GB/T1236-2000标准中C型标准装置技术要求制作 |  |  | 3 | 台 | 13200 | 39600 |  |
|  | 气—气式热管 换热器 实验台 | RG-8，1800×600 测量翅片管式热管换热器换热量与分析热端介质温度关系，可进行热管倾斜角度对热管工作性能影响实验 |  |  | 2 | 台 | 13860 | 27720 |  |
| 第四包 | 自由对流横管 管外系数测试装置 | RG-16。1600×1000 测定水平单管的自由运动散热的相似分析，整理出准则方程式。 | RG-16 |  | 2 | 台 | 10560 | 21120 |  |
|  | 强迫对流管蔟管外 放热系数测试装置 | RG-3。3500×550 强迫对流管簇管外放热系数测试。 | RG-3 |  | 2 | 台 | 17600 | 35200 |  |
|  | 换热器综合实验台 | RG-7。1000×700 进行热管换热器传热系数和热效率计算。 | RG-7 |  | 2 | 台 | 15400 | 30800 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 556490 |  |
| 第五包 | 化验制样粉碎机 | DF-4。 对煤块进行粉碎，粉碎粒度在0.1mm以下 | DF-4 |  | 1 | 台 | 3000 | 3000 |  |
|  | 实验室检验标准筛 （包括振动机部分） | CZ-200。 直径200mm，80目、100目、120目、180目、200目筛子1套 | CZ-200 |  | 1 | 套 | 4000 | 4000 |  |
|  | 空盒 气压表 | W-80。测量范围：800～1064hpa； 使用温度范围：-10～+40℃； 经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa； 示度盘最小分值：1hpa； 附温表最小分值：1℃； 仪器重量不大于1.5Kg； 仪器尺寸156mm*156mm*115mm。 | W-80 |  | 5 | 枚 | 2800 | 14000 |  |
|  | 干湿球 温度表 | 面板材质：ABS工程塑料 测量范围：0~50℃ 感 温 液：有机液(Y) 分 度 值：0.5℃ 误差范围：±0.5℃ |  |  | 5 | 枚 | 100 | 500 |  |
|  | 热电偶 温度计 | 800℃～1300℃，材质:镍镉-镍硅。长度1000mm4只； 500mm4只；200mm2只。 |  |  | 10 | 只 | 150 | 1500 |  |
|  | 烟气分析仪 | ◆ 机内配置七组份气体接口，现场更换传感器免标定； ◆ 传感器温度/线性补偿，无吸附气路管道； ◆ 自动修正温度/压力，标况数据直读； ◆ 采样数据自动存储打印、微机通信； ◆ 设置参数自动记忆； ◆ 烟气恒流抽气，使测定值更稳定； ◆ 符合国标的自动加热/冷凝烟气预处理器； ◆ 软件参数标定； ◆ 交直流两用； ◆ 用户密码保护。 烟气分析仪主机（测量参数：O2、CO、CO2、NO2、NO、NOX、SO2），充电器，烟气探枪（300mm长，耐温650度），使用说明书，仪器携带箱；要求带电脑软件，打印机，并且安装软件，能够在电脑上实现输出打印功能。 |  |  | 2 | 套 | 80000 | 160000 |  |
| 第五包 | 热电偶+巡检仪 | 便携式16通道，打印功能（锅炉尾部测试）要求有记录储存功能、打印功能。 |  |  | 2 | 套 | 4000 | 8000 |  |
|  | 数字式热电偶测温仪 | DF-40数字式测温仪主机，热电偶（测温1300度）；材质:镍镉-镍硅。长度1000mm1只；500mm1只；200mm4只；100m4只。 |  |  | 10 | 台 | 3600 | 36000 |  |
|  | 数字电子微压计 | 国产FL-200，180×60×20mm，测量压力范围：-100-1500pa。最大值，最小值，平均值测量。要求配皮托管，实现测风量。 具有储存打印功能，带软件，能与电脑连接，实现数据输出。（皮托管测风速，靠背管式测风道） |  |  | 2 | 台 | 7000 | 14000 |  |
|  | 靠背管 | 2米长，Ф13mm |  |  | 2 | 只 | 2300 | 4600 |  |
|  | 皮托管 | L型，2米长，Ф13mm |  |  | 2 | 只 | 2500 | 5000 |  |
|  | 烟尘 测试仪 | 3012H ，800×300×500mm烟尘测量仪主机（加含湿量测量），1.5探枪，电源。 |  |  | 2 | 套 | 38600 | 77200 |  |
|  | 光学高温计（红外线） | 光谱响应：0.8-1.2µm；精度：0.6%f.s；辐射率：可调；瞄准方式：目视瞄准；反应速度：20ms；电源：2节，1.5V电池；温度范围：+600-2000度。 |  |  | 1 | 套 | 11000 | 11000 |  |
|  | 热线风速仪（全自动） | 台湾TES1340，主机，充电器，风速探头，使用箱. 冷态测试锅炉动力场试验 |  |  | 1 | 台 | 2800 | 2800 |  |
|  | 超声波流量计 | NZ-TUF-2000P便携式超声波流量计 标准配置：主机TUF-2000P；中型传感器TM-1；超声波专用电缆线；电源线；高强度防护箱；拉紧器；卷尺；热敏打印纸；说明书；超声波专用耦合剂。小型传感器TS-2（带磁性），DN15-DN100mm，-40-110度；中型传感器TM-1（带磁性），DN50-DN700mm，-40-110度；高温小型传感器HTS-1,DN15-DN100mm，-40-160度； 高温中型传感器HTM-1,DN50-DN700mm，-40-160度。 |  |  | 1 |  | 15000 | 15000 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 356600 |  |
| 第六包 | 过程控制实训系统 | 一、系统控制要求： - 该系统必须是总线型控制、分布式结构。并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络，从而具有很强的开放性，可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂商的控制系统 - 系统包括流量、温度、液位等热工参数，可实现系统参数测定、单回路控制、串级控制、前馈控制、比值控制等多种控制形式。 - 系统必须是分布式I/O单元，采用现场总线的液位变送器、压力变送器、涡轮流量计、变频器、电动调节阀、温度变送器以及分布式I/O模块。 - 系统结构要求： - 分体式设计，模块化组装式结构，可以实现不同的控制系统。 - 实验柜敞开设计，内部器件全部可视，有利直观教学和维护。 - 人性化设计，配有储水箱，进排水自控装置，减轻实验人员劳动强度。 - 装置的仪表、结构部件必须选用进口或一线厂家品牌，符合工业级产品标准。仪表要智能化高精度、规格多样，有利直观教学和拓宽学生工业现场知识，为以后走上社会打好结实基础。为保证学生操作安全，系统应配有漏电保护，带保护套的专用实验电源连线，及温控箱防止无水加温自动控制等，力求保护人身、设备安全。 - 开放度好，在教师指导下，学生可观察、可自己动手参与操作、可自行编程进行验证、可根据记录的实时曲线进行理论分析等。 三、主要设备配置要求 名称; 数 量; 参数要求. 不锈钢三相磁力泵; 1; 无泄漏，低噪音，三相220vAC，50/60Hz，≥250w。. 不锈钢磁力泵二相; 1; 220vAC，50/60Hz ≥90W。. 气动调节阀; 2; 口径:20mm；≥1.6Mpa；材质：不锈钢.. HONEYWEL调节阀; 1; 口径:20mm；压力：≥1.6Mpa；材质：壳：ABS塑料，. 阀门定位器带总线; 2; 通过带PA总线来控制气动调节阀开度。. 空气压缩机; 1; 电压(V/HZ):220-240/50 110-220/60 功率: ≥1.5kw(0.68HP) 容积容量: ≥189L/min(3.1C.F.M) 压力:≤ 8bar(115psi). 热水增压泵; 1; 功率：≥600W（扬程15米） (丹麦产). 温控调压模块; 1; 全隔离单相交流可控硅调压模块；4-20mADC。. 加热环; 1; 功率：>2000W，220VAC。. 温度一体化传感器; 3; 4-20mA插入深度：螺纹旋入≥2cm。. 比例调节阀; 2; 口径：15-20mm；压力≥1.6Mpa。. 扩散硅压力变送器; 4; 锈钢。量程：0-5MPA，0-5m， 精度0.5级；. 温度传感器; 1; Pt100：A级；温度变送器：0.2级精度. 电磁流量计; 1; 量程：0-800L/h；信号：4-20mADC；精度：0.5级。(进口). 超声波流量传感器; 1; 美国NovaSensor原装进口口径：20mm. 西门子变频器; 2; 380V AC1.4Kw. HMI人机界面; 1; TP27710.4寸触屏. CPU; 1; S7-315-2DP /6ES7 315-2AG10-0AB0/存储卡128KB. 电源模块; 1; 230VAC/24VDC/ 8A. ET 200M; 1; （含1M153接口模块）. SM331; 1; 8路16位AI. SM332; 1; 4路12位AO. SM322; 1; 8入8出DO. DP/PA耦合器（IM157）; 1; 连入PROFIBUS-DP，与现场总线型对象互联时选用. DP/PA LINK; 1; 作为DP/PA耦合器同DP总线通讯的通讯适配存储器. Profibus-PA温度总线仪表; 5; 温度测量带PA输出. Profibus-PA压力总线仪表; 1; 压力测量带PA输出. Profibus-PA液位总线仪表; 3; 液位测量带PA输出. Profibus-PA流量总线仪表; 2; 流量测量带PA输出. 电动调节阀-PA; 1; 带PA输输入. 通讯卡; 1; C P / 5611通讯卡. 电缆编程; 1; MPI-USB. LabVIEW 9.0; 1; 带权. STEP7; 1; 编程软件（带权）. 四、能够完成的试验项目 （一）传感器的认识与校验 1、 压力变送器的认识与校验 2、电动调节阀的认识与校验 3、电磁流量计的认识与校验 4、调节器的认识实验 5、 智能调节仪表和智能变送仪表的操作及参数设定 6、 过程控制及检测装置硬件结构组成和连接实验 （二）特性实验 - 水箱单容特性实验 - 水箱双容特性实验 - 上下水箱双容特性实验 - 电动阀流量特性实验 - 变频器流量特性实验 - 温度度、压力特性实验 - 三容实验特性实验 （三）单回路控制系统实验 1、位式控制 2、电动调节阀支路单容液位控制实验 3、变频器支路单容液位控制实验 4、上水箱双容液位控制实验 5、上下水箱双容液位控制实验 6、三容液位控制实验 7、电动调节阀支路流量控制实验 8、变频器支路流量控制实验 9、锅炉内胆温度控制实验 10、锅炉内胆温度动态控制实验 11、锅炉内胆水温位式控制 12、高压锅炉(>2MP)温度-压力特性控制实验 （四）串级控制实验 - 双容串级控制实验 - 上水箱液位与电动阀支路流量串级控制实验 - 上水箱液位与变频器支路流量串级控制实验 - 三闭环三容液位串级控制实验 - 下水箱液位与变频器、循环泵支路流量的串级控制系统实验 - 锅炉内胆温度和夹套温度串级控制实验 （五）其它实验 - 单闭环比值流量控制实验 - 随动流量比值控制实验 - 上水箱液位流量前馈反馈控制实验 - 炉内胆温度流量前馈反馈控制实验 - 双容液位解耦控制实验 - 温度内胆和夹套温度解偶控制 - SMITH预估控制实验 |  |  | 8 | 套 | 132000 | 1056000 |  |
| 第六包 | 动力 开关柜 | 本装置以工业标准电气柜为载体，训练学生的在输、配电系统电气控制的安装与调试能力，设备要求如下： - 标准GGD柜：1000X600，1台。柜内应配有完整的安装板，标准连接件。 - 柜体颜色浅灰色。 - 柜内主要元器件配置线下表： 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 负荷开关; HD1-1600A/带操作系统; 1. 2; 断路器; HDW4-1600M/3P; 1. 3; 互感器; 1500/5A; 3. 4; 电流/电压表; 6LV2; 4. 5; 万能开关; LW15; 1. 6; 智能功率表; DSSD71; 1. 按钮; XB2B(NO/NC); 2. 7; 线槽; 50X60; 10米. 8; 接线端子; PHOENIX-10A（带导轨和端头）; 50个. 母排及耗材; 若干. |  |  | 3 | 套 | 14000 | 42000 |  |
| 第六包 | PLC实训教学系统 | - 系统组成要求 - 本系统是专门用于PLC技术应用训练系统，系统应有40点以上开关量何点以上模拟量的西门子PLC组成。 - 该训练系统必须由二部分组成，一部分是PLC编程训练系统，另一部分是PLC控制执行机构。PLC编程训练系统必须有完备的模拟输入装置，输出应有扩展继电器及外部显示。PLC控制执行机构可以是机械搬运系统，必须具有30点以上控制点数，并带有模拟量输出；也可以是工业自动化分拣系统，必须有3道以上的分拣等级，具有井道式下料机构，颜色检测、电动分拣滑台等机构。 - 系统结构要求 - PLC编程训练部分必须是台式结构，铝合金结构框架，面板氧化喷涂处理，具有完善的接、插线结构布局。配有编程电脑、开关量和模拟量采集卡、带权软件和19寸以上显示器，配置进口USB-PPI编程电缆。 - PLC控制执行机构所用执行元件及关键部件必须是进口一线品牌元件，台面必须是铝合金结构，连接件必须是经过精确铣削加工铝合金材料，材料结构符合工业标准。 - PLC编程训练部分和PLC控制执行机构必须配备带锁脚轮，便于移动与固定；配备多层抽屉，便于放置教材与工具等；配备带门机箱柜和嵌入式显示器安装面板，便于实训室计算机管理；配备复合板桌面，便于清洁，坚固耐用，防火防腐蚀。 - 为了便于系统编程调试训练，系统必须有完整、可靠的开关量和模拟量输入装置，输出量带有指示。 - 为了学生的系统接线能力，系统必须有完整的接线图、可频繁插接、连接可靠的接线端子并配有足够数量带端子连接导线 - 系统执行机构主要参数要求 名 称; 数 量; 说明. - 井道式 - 下料模块; 1; 推料行程>50mm、料仓高度2500mm、存放工件数量10个 目标工件尺寸外径Ø29mm、高20mm、H62铜与聚四氟相. - 旋转 - 摆送机构; 1; 联轴器：CPLCN25-10-10、沟槽式夹持型、L=31mm、D=25mm、d1=10mm、d2=10mm； 蜗杆蜗轮减速机构：模数1、单头、右旋、中心距30、传动比40； 牙嵌式电磁离合器：DLY0-1.2、电源 24VDC； 主动链轮：节距9.525、齿数24； 行星轮系：模数0.8、压力角20°、固定齿圈齿数80、行星轮齿数30；. 传送机构; 1; 主动直齿轮：模数2、齿数20、宽度15； 平面回转分度间歇机构：六分度； 曲柄连杆机构：往复行程为130mm； 直流减速电机：220ACV、130W、输出转速50rpm. - 滑台分拣机模块; 1; - 电动滑台行程350mm、定位精度±0.1mm、速度0.04m/s、直线带轮结构、推送行程90mm、仓储滑道数量5个。. 空气 压缩机; 1; 电压(V/HZ):220-240/50 110-220/60 功率: ≥1.5kw 容积容量: ≥189L/min 压力:≤ 8bar. - 电源与按钮模块; 1; 技术参数：220VAC-1000W隔离电源；DC24V（10A）开关电源、 具备：总开关、启动按钮、停止按钮、复位按钮、急停按钮。. - 驱动变送器模块; 1; 技术参数：量程：500mm；输出4～20mA、控制方式：脉冲/方向。. - 气阀 - 控制模块; 1; 技术参数：气阀控制模块：过滤减压阀0～16Bar、截止阀3/2 双稳、5/2单电控电磁阀。. - 多功能 - 实训台; 1; 技术参数：550*750*1700mm（控制台）、配机箱柜、氧化铝板腐蚀字体、网孔板电器安装、可脱卸合页、白色尼龙脚轮。. - 支撑平台; 1; 技术参数：900*750*800mm（长*宽*高）、横面铝型材、配抽屉、尼龙脚轮。. - 其他; 配备资料：实训与操作指导书、电路原理、元器件说明书、手册。. |  |  | 29 | 套 | 27600 | 800400 |  |
| 第六包 | 电气模拟训练屏 | - 设备要求 本装置用于学生电子自动化控制系统安装与调试训练，所用材料要求高质量、高性能、高可靠，以现代化职业能力要求，训练学生的电气控制系统图安装与调试能力，本装置要求敞开式结构，元器件装卸方便，重复耐用度较高，安装屏为标准网孔板结构，为保持网孔板的刚度，孔板厚度不得小于2.5mm，表面钝化处理、镀锌喷涂。框架要求有一定的强度，结构稳定、可移动，滑轮应带制动装置。具体尺寸如图一。 本装置配有一工具箱，结构尺寸如图二。 图一、模拟安装训练屏 说明：1、结构框架钢板厚度不小于2.5mm。 2、孔板颜色浅灰色，表面喷塑。 3、框架颜色未深灰色，表面喷塑。 4、评上沿喷文字和Log标识。 图二、工具箱 说明： - 箱体板材厚度不小于2.0mm。 - 箱体颜色颜色浅灰色，表面喷塑。 - 抽屉应带滑道，拉动保证灵活。 - 抽屉和门带暗锁。 训练屏主要元件配置如下表： 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 负荷开关; VBD-2; 2. 2; 漏电开关; NS100/带旋转手柄/符合IEC60947; 2. 3; 断路器; NS100NA; 10. 4; 接触器; D25/带辅助触点; 20. 5; 热继电器; LR97D; 20. 6; 按钮; XB2B(NO/NC); 20. 7; 线槽; 50X60; 10米. 8; 接线端子; PHOENIX-10A（带导轨和端头）; 200个. |  |  | 20 | 套 | 11600 | 232000 |  |
| 第六包 | 电气 控制柜 | 本装置以工业标准电气柜为载体，训练学生的电气控制系统的安装与调试能力，设备 要求如下： - 标准GGD柜：1000X600，1台。柜内应配有完整的安装版，标准连接件。 - 柜体颜色浅灰色。 - 柜内主要元器件配置线下表： 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 负荷开关; VBD-2; 1. 2; 漏电开关; NS100/带旋转手柄/符合IEC60947; 1. 3; 断路器; NS100NA; 10. 4; 接触器; D40/带辅助触点; 20. 5; 热继电器; LR97D; 20. 6; 按钮; XB2B(NO/NC); 20. 7; 线槽; 50X60; 10米. 8; 接线端子; PHOENIX-10A（带导轨和端头）; 200个. |  |  | 3 | 套 | 13000 | 39000 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 2169400 |  |

第四部分  资格文件格式及附件

《资格文件格式》是参加谈判供应商的部分报送文件格式，请参照这些格式编制报送文件。

1、法定代表人授权书

-------------------------：

-------------------------（报价单位全称）法定代表人----------------授权---------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的----------------------------项目（项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日               期：

附： 全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电话 （手机）：

2、交货期和交货地点的承诺

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

3、法定代表人和投标代表身份证明

（法定代表人身份证复印件）

（投标代表身份证复印件）

报价单位全称（盖章）：

4、技术服务和售后服务的内容及措施

报价单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

5、报价单位情况（表）

报价单位(公章)：                                                                       填表日期：          年   月   日

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 企业法定 代表人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 全权代表 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 职务 |  |
| 一、 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 优势 及 特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位 主要概况 | 职工 总数 | 人 |  | 管理人员 人 |  |  |  |  | 上一年 主要经 济指标 | 指标名称 |  |  | 计算单位 |  | 实际完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |  |  | 总产值（销售收入） |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  | 资金 来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 实现利润 |  |  | 万 元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  | 资金 性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  | 占地 面积 | 平方米 |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |
| 三、主要 产品情况 | 产品名称 |  | 上年销售量 |  |  | 上年销售额 |  |  |  |  | 主 要 用 户 名 称 |  |  |  |  | 主 要 用 户 地 点 |  |  |