招标文件

项目编号：

项目名称：黑龙江省经济管理干部学院物业服务管理

招   标   人：黑龙江省经济管理干部学院

目   录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知

第三部分   招标内容及要求

第一部分投标邀请

黑龙江省经济管理干部学院保洁、供汽、供热维修委托服务工程进行公开招标。欢迎有意投标的人士前来竟标。

- 项目名称：黑龙江省经济管理干部学院保洁、供汽、供热维修委托竞标内容：

（见本文件第三部分、第四部分）

- 招标方式：邀请招标

- 服务地点：黑龙江省经济管理干部学院院内

- 招标文件出售时间      2013年8 月26日至9月1日

地点    黑龙江省经济管理干部学院后勤处

- 送达投标文件时间：  2013年9月6日上午9点

送达地点：          黑龙江省经济管理干部学院900会议室

6、 开标时间：          2013年9月6日 上午9：30分

开标地点：         黑龙江省经济管理干部学院900会议室

7、联系方法：      0451--86692121        13603636804

联系人：    刘 铁 铸

招标人：黑龙江省经济管理干部学院

第二部分投标人须知

1、合格投标人范围

1.1凡具有物业管理企业二级以上资质及城市供热资质的企业，注册经营范围包括物业管理、供汽管理、供暖维修服务管理。并能够承担大面积供热供汽服务工作，有相应的专业、经济、管理能力，能独立承担民事责任，热爱高等教育事业的企业，均可参加本次投标。

1.2具有一定垫付资金能力。

1.3具有多年物业管理、供热、供汽管理的经验。

1.4具有上述能力的企业均可参加此次投标，投标人的资格预审由招标人主持执行。

2、委托

2.1投标代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

3、费用

3.1无论招标结果如何，投标人自行承担参加竞标的费用。

4、投标文件的组成

4.1投标文件由投标人的经济、技术、管理能力和以往业绩，报价标书，工程技术，管理标书组成。

4.2投标文件要由投标人（法人代表或授权代表）亲笔签字。

5、资格证明文件

5.1营业执照（原件备查）：

5.2法人代表授权委托书；

5.3企业简介

5.4企业经营业绩；

5.5供应商情况表；

5.6售后服务措施；

6、技术文件的编制

6.1服务标准；

6.2管理规范；

6.3操作规程；

7、报价

7.1所有价格均以人民币报价

7.2价格以质量．服务相结合的原则，低价不是中标的依据。由评标委员会民主评定中标单位。

8、投标文件的签署与规定

8.1组成投标文件的各项资料均遵守本条规定.

8.2投标应填写全称,同时加盖公章.

8.3投标文件必须由法人代表或授权代表签署.

8.4投标文件的正本必须采不褪色的墨水填写或打印,注明正本字样.副本可以用复印。招标文件一式五份，其中正本1份.副本4份。

8.5投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须同一签署人签字盖章。

8.6投标文件正．副本不一致之处，以正本为准。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9、投标保证金金额及缴纳截止时间

投标保证金金额为人民币壹万元整

请在2013年9月6日9时前到黑龙江省经济管理干部学院财务处交款，否则报价无效

10、评标

10.1招标方根据招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性影响的投标文件进行评估、比较、打分。

10.2评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。除报价外，同时考虑以下原则：

  - 服务标准

  - 操作规程

  - 管理方案

  - 组织机构及人员岗位职责

10.3具备的中标条件

下列条件同时具备者视为中标。

- 投标文件符合招标文件要求。

- 有执行合同能力。

第三部分   招标内容及要求

- 保洁服务内容

根据学院实际情况，分为1号、2号、3号、4号、5号、6号公寓楼和主楼的卫生保洁服务。

一、1号公寓：4388平方米

2号公寓：2478平方米

3号公寓：6083平方米

4号公寓：5979平方米

5号公寓：6025平方米

6号公寓：8343平方米

主楼：26312平方米    以上均为建筑面积         合计59608平方米

卫生保洁质量要求

  - 保洁标准：

- 地面：有较好的保养，无水渍、无污渍、保持干爽、无异味。

- 墙壁：无蜘蛛网、无灰尘，保持洁净。

- 天花板：无水渍、蜘蛛网。

- 梯级：无污渍、杂物、水渍，扶手无尘痕，保持洁净，电梯锦峰口处无灰尘。

- 各类镜面：洁净、光亮。

- 不锈钢器具：无污渍、有亮泽。

- 玻璃门窗：透明、洁净、无水斑渍、污点、油污、无明显手印。

- 消防设备：表面干净、整洁、无污痕，有光泽。

- 垃圾箱：外表清洁、无蚁等，无特别气味。

- 卫生间：无污渍、无积水、无臭味，定期消毒，保持通畅。

- 空调系统：出风口无明显灰尘、油渍、污渍，保持洁净。

- 办公场所：无垃圾、无明显灰尘、走廊扶手无积尘。

- 灯具：无污垢、无油渍，表面光亮。

- 其它公共设施：无污物、水渍、明显灰尘。

- 保洁人员统一着装、用品自备。

- 小锅炉房供汽内容

一、蒸汽炉运行：一台2吨蒸汽锅炉供汽（含燃料费）

二、供汽地点：1、游泳馆、游泳池水量约1400T；喷头33个 ；面积：5310平方米

2、开水房：学生供应开水

3、浴  池：面积398平方米；喷头50个

三、供汽时间：开水房供开水时间：早6：00至8：00；中11：30至13：00

晚16：00至21：00

浴池：每天中午12：00至21：00

游泳馆开放时间：每年3月10日至12月20日（供汽时间按上述工作时间需保证游泳馆所需的水温）

第三章  学院供暖维修内容

- 供暖运行维修（含零星材料费）：

  - 供暖面积： 176727.82  平方米

  - 维修范围：负责换热器阀门以外的外网管道，室内采暖系统的维修维护。

维修内容：负责采暖系统注水、排气，温度调控、漏水处理等，保证系统的正常运行。

第四部分   投标文件格式

表4-1  投标函

致：黑龙江省经济管理干部学院

根据贵方的黑龙江省经济管理干部学院物业管理项目的投标邀请函（招标编号：XXXXXX  ），签字代表         （姓名、职务）    代表投标人   （投标人名称）  参加投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“开标一览表”规定的应提供的服务投标总价为（人民币）：

_______               ____（大写），____________________（小写）。

2．我方郑重承诺：如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的地方，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供货物或服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．投标人的投标文件自投标截止之日起有效期为90天。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		        邮编：

电话：					        传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（并加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

表4-2  法定代表人证明书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

现任我单位     （单位名称及职务）             ，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                     。

附：代表人性别：      年龄：        身份证号码：                  。

营业执照号码：                        企业类型：                 。

经营范围：                                           。

投标人名称（加盖公章）：

日  期：

表4-3 法定代表人授权书

致: 黑龙江省经济管理干部学院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的                        （投标人名称）的在下面签字的                                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就黑龙江省经济管理干部学院组织的黑龙江省经济管理干部学院物业管理项目（招标编号：XXXXXX）的项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投 标 人（加盖法人公章）：

地    址：

法定代表人（签字并盖章）：

职    务：

被授权人（签字并盖章）：

职    务：

表4-4 投标一览表

投标人名称：______________ 招标编号：________________

| 序号 | 包号/ 品目号 | 货物名称 | 数量 | 投标总报价 | 投标 声明 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

表4-5  投标分项报价表

投标人名称：______________ 招标编号:________________

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单 价 （注明装运地点） | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）

表4-6 项目负责人/项目经理简历表

投标人名称：______________ 招标编号:________________

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  | 项目名称 |  | 规模 | 服务时间 |  |  | 服务质量 |  |

项目负责人/项目经理获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表4-7 拟为本项目管理人员和技术人员和实施主要人员情况概况表

投标人名称：______________ 招标编号:________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格证书 | 现任职务 | 从事物业保洁管理年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表4-8 2010年以来完成的同类项目一览表

投标人名称：______________ 招标编号:________________

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日    期：